##### ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАТИМУТЬСЯ В 2013 РОЦІ ##### ООО “НАФТОХІМАВТОМАТИКА – СПб” 199106, Санкт-Петербург, Шкіперський протік, буд.14, корп.19, літ.”З”, т/ф: (812) 323-24-78 Internet: www.nha-spb.ru Відділ маркетингу Жутовська Любов Вікторівна т/ф (812)323-75-97 market@nha-spb.ru Технічний директор Юдович Євген Евгенійович т/ф (812 323-59-70 techdirector@nha-spb.ru Генеральний директор Лосєв Богдан Володимирович т/ф (812)323-24-78 info@nha-spb.ru Ціни вказані в тис. руб. Без ПДВ та дійсні до 31.03.2013р.

АН-2  Лабораторний аналізатор вмісту нафтопродуктів та жирів в водах та грунтах.

Комплектація №1 (концентратомір, блок колонок, комплект методик, документація)          ____       90

Комплектація №2 (комплектація №1 + екстрактор Э)                                                                       __114,5

Комплектація №3 (комплектація №1 + 2 екстрактора Э)                                                               ___   139

Комплектація №4 (комплектація №3 + екстрактор ЭГ)                                                                    __165,5

Екстрактор для води Э (0,5л) або Э1 (0,5л або 1,0 л, автономний) з розподільною воронкою      __24,5

Екстрактор для почв та грунтів ЭГ (автономний)                                                                                   26,5

ФР.1.31.2011 11313  Методика вимірювання масової концентрації нафтопродуктів в воді на аналізаторі АН-2                                                                                                                                 _____1,3

ФР.1.31.2011 Методика вимірювання масової концентрації нафтопродуктів в пробах грунтів та донних відкладень на аналізаторі АН - 2                                                                                          _____1,3

ФР.1.31.2011 11315  Методика измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов                 в воде на анализаторе АН-2                                                                                                                     __1,3

ПР  Перевірочні розчини для інфрачервоних аналізаторів вмісту нафтопродуктів в воді типу  АН-2, АН-1 та ін.                                                                                                                                                     __6

ЛАЗ-М  Лабораторний автоматичний прилад для визначення температур застигання та плинності нафтопродуктів згідно  ГОСТ 20287  и  ISO 3016                                                                  _________ 268

ЛАЗ-М1  Лабораторний автоматичний прилад для аналізу дизельных пайдив за температурами застигання  (ГОСТ 20287 та ASTM D97) та помутніння  (ГОСТ 5066 та ASTM D2500)    ___________282

ЛАЗ-М2  Лабораторний автоматичний прилад для аналізу дизельных пайдив за температурами застигання  (ГОСТ 20287 та ASTM D97) та помутніння  (ГОСТ 5066 та ASTM D2500),
 низькотемпературний                                                                                                                            ___351

ЛАЗ-М3  Лабораторний автоматичний прилад для визначення температур застигання та плинності нафтопродуктів згідно  ГОСТ 20287  и  ISO 3016, низькотемпературний             ______ _ _______ 337

ПО-ЛАЗ   Програмне забезпечення для моніторингу поточних змін, створення та зберігання на ПК звітів по кожному аналізу на апаратах типу ЛАЗ ____________________________ _                            16

АТФ-01 Апарат для автоматичного визначення граничної температури фільтрованості дизельних палив згідно ГОСТ 22254 та ASTM D6371                                                                              _________595

ПО-АТФ Програмне забезпечення для моніторингу поточних змін та створення і зберігання на ПК звітів по кожному аналізу на апараті АТФ-01                                      ______________________          16

ЛТН-03  Лабораторний високоточний термостат для визначення в’язкості нафтопродуктів в області плюсових температур відповідно  ГОСТ 33         ____________________                                              71

ИПБ-1  Апарат для визначення індукційного періоду автомобільних бензинів згідно

ГОСТ 4039, ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 та ASTM  D525     ____                                                                    260

ТЛ-1  Апарат для визначення коксівності нафтопродуктів згідно ГОСТ 19932 
(по Конрадсону)  та  ASTM  D189                 _                                                                                            59

ЦНТ  Колориметр лабораторний для визначення кольору темних нафтопродуктів згідно  ГОСТ 20284, ASTM D1500, ISO 2049                        __________                                                                       244

КНС-1  Колориметр для визначення кольору світлих нафтопродуктів згідно ГОСТ 2667           252          
КНС-2   Колориметр для визначення кольору парафінів згідно ГОСТ 25337                                __272

ЭЛ-4М  Вимірювач електропровідності вуглецевих рідин згідно ГОСТ 25950 и ASTM  D2624                                                                                                             ____________________________________________________________________________________112

АДП-02 Апарат для  визначення тиску насичених парів бензинів згідно          ГОСТ 1756         285                                                                                                                                            
ЛКНМ  Апарат  для визначення коксівності нафтопродуктів по Рамсботтому згідно ГОСТ 8852  та ASTM  D524                                                                                      _____________________________  550

ЭТК  Еталони корозії для аналізів згідно  ГОСТ 2917, ГОСТ 6321, ISO 2160.
Кольорова еталонна шкала відповідає міжнародним стандартам                                             _______6,5

ПЛЧТ-М  Прилад для визначення люмінометричного числа реактивних палив згідно ГОСТ 17750                                                                                                                                         ____________________________________________________________________________________997